Уважаемые родители!

В целях требований пожарной безопасности, сохранения жизни детей, собственного имущества,  просим Вас   на своем приусадебном участке и в доме выполнить следующие мероприятия.

- Обеспечить наличие на участке бочки с водой  для пожаротушения или огнетушителя.

- Очистить территорию домовладения от горючих отходов.

- Убрать баллоны с горючими газами из индивидуальных жилых домов

- Выполнить  на отопительных печах противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, установить предтопочные листы, изготовленные из негорючих материалов размером не менее 0,5Х 0,7 метров (на деревянном или другом полу из горючих материалов)

- Не оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Не располагать топливо и другие горючие вещества на  предтопочном листе, не применять для розжига печи бензин, керосин, солярку и другие легковоспламеняющиеся жидкости, не перекаливать печи.

- Не допускать эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимым нарушением изоляции, использование розеток, рубильников, выключателей  с повреждениями, обертывание светильников горючими материалами.

- Не проводить уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Не допускать прокладку воздушных линий электропередач над кровлей домов, сараев, бань , теплиц и.т.д.

- Не эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы в условиях их опрокидывания.

- Не допускать использования воды в бочках, предназначенной для пожаротушения.

- Не использовать противопожарные расстояния между зданиями для складирования материалов, тары и.др., для разведения костров и сжигания отходов.

- Не допускать эксплуатацию газовых бытовых приборов  при утечке газа.